审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为 SE焊丝生产项目二期项目，项目位于唐山高新区清华道5号，项目总投资3000万元，其中环保投资40万元。项目建成后，新增SE焊丝产量7500t/a 。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.本项目使用现有天然气锅炉，锅炉配备超低氮燃烧器，燃烧废气引入现有15m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161-2020）表1中天然气锅炉限值和《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办〔2021〕21号）中天然气锅炉颗粒物、SO2、NOx限值要求。剥壳、一次拉拔、卷绕机密封，粉尘送入1套滤筒除尘器（D）处理后在车间内无组织排放，处理能力7500m3/h；二次拉拔机密封，粉尘送入3套滤筒除尘器（C、E、F）处理后在车间内无组织排放。其中除尘器C为现有，1#线与2#线共用，每套处理能力均为11000m3/h；涂油装置主体为密闭箱体，侧方设有吸风管道，废气引入5套静电油雾净化器处理后在车间内无组织排放，每套处理能力1200m3/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度颗粒物周界外浓度最高点的限值要求。 2.生产废水经厂内现有污水站（设计能力144m3/d，处理工艺：絮凝+沉淀）处理后与生活污水一同排入北郊污水处理厂集中处理。氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，其余满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准要求。 3.生产设备均位于车间内，振动型设备设置减振基础，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3区限值要求。 4.一般固废合理处置。污水站污泥、涂油工序废油、废矿物油、废油桶、含油抹布暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。 5.项目其他环境管理严格按照环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 6.本项目新增总量控制指标为COD 0.694t/a、氨氮0.069t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 四、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 五、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表批复送唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局。 公 章 2022年9月1日

唐高行审环表[2022]18号