唐高行审环表[2023]17号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目，项目位于唐山市高新区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内，该项目总投资392万元，其中环保投资2万元，占总投资比例0.51%。本项目为改建项目，在现有厂区内进行建设。项目建成后，企业年减少生产令特适100万瓶，年增加生产铝碳酸镁混悬液5200万袋。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.该项目新增蒸汽热源机（备用）与现有工程锅炉共用1根排气筒，配置低氮燃烧器，蒸汽热源机燃烧天然气产生的烟气中各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉要求；同时满足关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中燃气锅炉要求；该项目新增铝碳酸镁混悬液生产线原料称量、投料过程产生的颗粒物通过车间原有空调系统设置的三级过滤器处理后无组织排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求；原料称量、投料过程产生的异味无组织排放，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求；灌封过程产生的非甲烷总烃无组织排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值其他企业非甲烷总烃浓度限值要求，同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中厂区内VOCs无组织排放限值要求。 2.该项目不新增生产废水排放量，劳动定员不增加，不新增生活污水产生及排放。 3.该项目生产设备均置于生产车间内，采取基础减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4.一般固废合理处置。不合格产品集中收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 5.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、该项目总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局。 公 章 2023年08月29日